Πίνακας ΙΙ.1a: Πίνακας “Συμμόρφωσης” Τεχνικής Προσφοράς

Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ:  ( ΤΜΗΜΑ ΕΙΔΩΝ 1 )

| Α/Α τμήματος ειδών | ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ | ΝΑΙ - ΟΧΙ ΥΠΕΡ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| --- | --- | --- | --- |
| Προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ |  |  |  |
| 1 | Κιτ για ανοσοενζυμικό προσδιορισμό (μέθοδος ELISA) του ανθρώπινου γαστρικού ανασταλτικού πεπτιδίου (Gastric Inhibitory Peptide - GIP) σε δείγματα ανθρώπινου ορού, πλάσματος, εκχυλίσματος ιστού και κυτταροκαλλιέργειας. - Να περιλαμβάνει πρότυπα διαλύματα και ορούς ελέγχου (2 φιαλίδια) - Εύρος πρότυπης καμπύλης: 4.2–2000 pg/mL - Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 20 μL - Inter-assay (%): 1.8–6.1 - Intra-assay (%): 3.0–8.8 - Ευαισθησία: 4.2 pg/mL - Να διατίθεται σε συσκευασία kit/96 wells | □ □ □ |  |
|  | Κιτ για ανοσοενζυμικό προσδιορισμό (μέθοδος ELISA) του ανθρώπινου PYY σε δείγματα ορού και πλάσματος. - Να περιλαμβάνει πρότυπα διαλύματα και ορούς ελέγχου (2 φιαλίδια) - Εύρος πρότυπης καμπύλης: 14 pg/mL - 1,800 pg/mL - Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 20 μL - Serum: Intra-assay: 1.5% - 2.7%, Inter-assay: 6.1% - 6.9 % - Plasma: Intra-assay: 0.9% to 5.8%, Inter-assay: 3.7% - 16.5 % - Ευαισθησία: 6.5 pg/mL - Να διατίθεται σε συσκευασία kit/96 wells | □ □ □ |  |
|  | Κιτ για ανοσοενζυμικό προσδιορισμό (μέθοδος ELISA) του Glucagon-like πεπτιδίου (GLP-1) σε ορό, πλάσμα, κυτταροκαλλιέργεια και καλλιέργεια ιστού. Να είναι κατάλληλο για ανθρώπινα δείγματα καθώς επίσης και για δείγματα ποντικού και αρουραίου. - Να περιλαμβάνει πρότυπα διαλύματα και ορούς ελέγχου (2 φιαλίδια). - Εύρος πρότυπης καμπύλης: 4.1 pM - 1000 pM. - Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 50 μL - Intra-assay: < 5% - Inter-assay:< 12% - Ευαισθησία: 1.5 pM - Να διατίθεται σε συσκευασία kit/96 wells | □ □ □ |  |
|  | Κιτ για ανοσοενζυμικό προσδιορισμό (μέθοδος ELISA) του ανθρώπινου C-πεπτιδίου (C-peptide) σε ορό, πλάσμα και ούρα. - Εύρος πρότυπης καμπύλης: 5 - 280 pmol/L (0.015 – 0.85 ng/mL) - Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 50 μL - Υψηλής ευαισθησίας με όριο ανίχνευσης 2.5 pmol/L (0.0076 µg/L) - Να παρουσιάζει την ελάχιστη δυνατή διασταυρούμενη αντίδραση στην ινσουλίνη ή στην προϊνσουλίνη. - Να είναι βαθμονομημένο έναντι του Διεθνούς Αντιδραστηρίου Αναφοράς IRR84/510 για ανθρώπινο πεπτίδιο C. - Να διατίθεται σε συσκευασία kit/96 wells. | □ □ □ |  |
|  | Κιτ για ανοσοενζυμικό προσδιορισμό (μέθοδος ELISA) της ανθρώπινης λεπτίνης σε ορό, πλάσμα και άλλα βιολογικά υγρά. - Εύρος πρότυπης καμπύλης: 0.78 το 100 ng/mL - Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 50 μL - Inter-assay: 2.6-6.2 Sensitive Assay 1.3-8.6 - Intra-assay: 2.6-4.6 Sensitive Assay 1.4-4.9 - Ευαισθησία: 0.2 ng/mL - Να διατίθεται σε συσκευασία kit/96 wells | □ □ □ |  |
|  | Κιτ για ανοσοενζυμικό προσδιορισμό (μέθοδος ELISA) της οξυντομοντουλίνης (Oxyntomodulin) σε K2-EDTA και Li-Heparin πλάσμα και άλλα βιολογικά υγρά. - Να περιλαμβάνει πρότυπα διαλύματα και ορούς ελέγχου (2 φιαλίδια) - Εύρος πρότυπης καμπύλης: 6, 3-290 pg/mL - Απαιτούμενος όγκος δείγματος: 50 μL - Ευαισθησία: 0.243 pg/mL. - Η διαδικασία να μην διαρκεί περισσότερο από δύο ώρες. - Να διατίθεται σε συσκευασία kit/96 wells | □ □ □ |  |
|  | Διάλυμα για απομόνωση RNA από cultured cells, bacterial cells, yeast cells, tissue, viral fluids - Να μην απαιτεί χρήση χλωροφόρμιου. - Να μην απαιτεί διαχωρισμό φάσεων. - Να είναι κατάλληλο για απομόνωση μικρών και μεγάλων RNA - Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA με μεγάλο RIN value - Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. - Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, Rnase protection assays - Nα διατίθεται σε συσκευασία των 200 ml - Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | □ □ □ |  |
|  | Κit για επιπλέον καθαρισμό και απόδοση total RNA που έχει απομονωθεί με διάλυμα Nucleozol. - Η διαδικασία να επιτυγχάνεται με τεχνολογία Silica Membrane με spin columns και σε ένα μόνο στάδιο έκπλυσης - έκλουσης. Να δέχεται έως και ≤ 500 µL δείγματος. Το επιθυμητό fragment size να είναι για μικρά RNA, 10-200 nt και για μεγάλα RNA: > 200 nt. Να επιτυγχάνεται ανάκτηση του RNA έως και 95%. Ο όγκος έκλουσης να είναι 60μl. Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. Το κιτ να περιλαμβάνει RNA Columns, Collection Tubes, buffers. Να διατίθεται σε συσκευασία των 50 columns. - Διάλυμα κατάλληλο για απομόνωση RNA από cultured cells, bacterial cells, yeast cells, tissue, viral fluids - Να μην απαιτεί χρήση χλωροφόρμιου. - Να μην απαιτεί διαχωρισμό φάσεων. - Να είναι κατάλληλο για απομόνωση μικρών και μεγάλων RNA - Να παρέχεται υψηλής καθαρότητας RNA με μεγάλο RIN value - Η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. - Να είναι κατάλληλο για όλες τις συνήθεις εφαρμογές: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, Rnase protection assays - Nα διατίθεται σε συσκευασία των 200 ml - Ο οικονομικός φορέας να είναι εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος της κατασκευάστριας εταιρείας. | □ □ □ |  |
|  | - Kit για σύνθεση cDNA με gDNA Eraser για Real Time PCR - Να είναι κατάλληλο για αρχική ποσότητα RNA τουλάχιστον 1 μg Να είναι κατάλληλο για δείγματα πλούσια σε GC περιοχές και δευτερογενείς δομές. - Ο χρόνος αντίδρασης να είναι κάτω από 20 λεπτά. Να περιέχει gDNA Eraser ώστε να απομακρύνει τυχόν προσμείξεις με γενωμικό DNA σε 2 λεπτά. Το Kit να περιλαμβάνει : - Αντίστροφη μεταγραφάση gDNA Eraser, 5 x gDNA Erase Buffer 5 x PrimeScript Buffer Oligo dT Primer και Random 6 mers σε ξεχωριστά σωληνάρια Rnase free H2O Dilution buffer για real time PCR Σε συσκευασία για 100 αντιδράσεις. | □ □ □ |  |
|  | Real Time PCR mix με SYBR Green - Να εξασφαλίζει την υψηλότερη δυνατή απόδοση, ευαισθησία και ταχύτητα. - Η ταχύτητα σύνθεσης του ενζύμου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ο απαιτούμενος χρόνος δράσης του ενζύμου στο στάδιο του πολλαπλασιασμού πριν την λήψη των δεδομένων φθορισμού σε πρωτόκολλο 3 σταδίων να μην ξεπερνά το 1sec. - Το SYBR Qpcr Master Mix να περιέχει αυξημένη βελτιστοποιημένη συγκέντρωση της φθορίζουσας χρωστικής SYBRGreen I. H αυξημένη ένταση του σήματος να είναι αποτέλεσμα της αυξημένης ανοχής της πολυμεράσης στην SYBRGreen I, ώστε να είναι κατάλληλο για ανίχνευση έκφρασης γονιδίων που υπάρχουν σε πολύ χαμηλά αντίγραφα - Να έχει μεγάλο εύρος και γραμμικότητα - Να περιλαμβάνει antibody-mediated hot start πολυμεράση, SYBR Green fluorescent dye, MgCl2, dNTPs και stabilizers (2Χ). - Ο χρόνος ενεργοποίησης του ενζύμου να είναι σύντομος και να μην ξεπερνά τα 20 sec στους 95°C. Για περιοχές απαιτητικές ως προς τον πολλαπλασιασμό τους (G-C και A-T πλούσιες περιοχές) να μην ξεπερνά τα 3min. - Το ένζυμο να μην παρουσιάζει δραστικότητα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος ώστε να μην απαιτείται η ψύξη του mix κατά την διάρκεια της προετοιμασίας της αντίδρασης. - Το mix θα πρέπει να είναι κατάλληλο για απαιτητικά ως προς τον πολλαπλασιασμό τους τμημάτων DNA τα οποία εμπεριέχουν ταυτόχρονα περιοχές με αυξημένο αριθμό επαναλαμβανόμενων βάσεων G-C και Α-Τ. - Στη συσκευασία να περιλαμβάνεται ξεχωριστά ROX reference dye high και low. - Σε συσκευασία των 500 αντιδράσεων των 20μl - H xρήση του προϊόντος να καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και τις αντίστοιχες αξιώσεις ευρεσιτεχνίας εκτός των ΗΠΑ: 5.994.056, 6.171.785, και 5.928.907 (αριθμοί αξίωσης 12-24, 27-28). | □ □ □ |  |
|  | Σύνθεση ολιγονουκλεοτιδίων - εκκινητών, σε ποσότητα 200nmol, καθαρισμένα με HPLC. - Η απόδοση σε OD260 να είναι περίπου 13. - Να αποστέλλονται λυοφιλοποιημένα ή σε aliquots προκαθορισμένης συγκέντρωσης. - Η ποιότητα και η ταυτότητα του κάθε ολιγονουκλεοτιδίου να ελέγχεται με MALDI-TOF MS και με capillary gel electrophoresis (CGE). - Να αποστέλλονται εντός 4-5 εργάσιμων ημερών. - Να δίνεται τιμή ανά βάση. | □ □ □ |  |